暂估价清单报价

10、暂估价清单

10.1实验台柜清单

| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 备注 | 单价报价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三层 |  |  |  |  |  |  |
|  | 卫生间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手台 | 2450*600*850 | 组 | 1 | 石英石台面，柜体采用烤漆板，两个不锈钢水盆水龙头。 |  |  |
| 2 | 洗手台 | 1600*600*850 | 组 | 1 | 石英石台面，柜体采用烤漆板 |  |  |
| 3 | 紧急冲淋洗眼器 |  | 套 | 1 | 304不锈钢 |  |  |
|  | 解剖室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 2000*500*2000 | 组 | 1 | 全钢1.0mm冷扎钢板柜体，钢制一体成型拉手，带2件层板，110°缓冲门铰 |  |  |
| 2 | 不锈钢台 | 2500*500*850 | 组 | 1 | 整体为1.0mm SUS 304#不锈钢材质制作，不带柜体，架体结构；台面内包抑菌板，整体焊接成型，承载性好，牢固边角打磨光滑无毛刺。美观大方，强度高，耐酸碱。 |  |  |
| 3 | 单口水龙头+水盆 |  | 套 | 1 | PP材质水槽，不锈钢感应水龙头 |  |  |
| 4 | 单口洗眼器 |  | 套 | 1 | 主体：加厚铜质，防尘盖：P材质 |  |  |
|  | 试剂准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2300*750*850 | 组 | 1 | 全钢落地非满箱结构，全钢1.0mm冷扎钢板柜体，实验室专用导轨， 110°缓冲铰链，配塑料抽屉，一体成型钢制拉手，台面为12.7mm实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。含1电/1米。 |  |  |
| 2 | 单口水龙头+水盆 |  | 套 | 1 | PP材质水槽，不锈钢感应水龙头。 |  |  |
| 3 | 单口洗眼器 |  | 套 | 1 | 主体：加厚铜质，防尘盖：PP材质 |  |  |
|  | 核酸提取室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4850*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 2 | 单口水龙头+水盆 |  | 套 | 1 | PP材质水槽，不锈钢感应水龙头 |  |  |
| 3 | 单口洗眼器 |  | 套 | 1 | 主体：加厚铜质，防尘盖：P材质 |  |  |
|  | 扩增室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3850*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
|  | 电泳室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2650*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 2 | 转角台 | 1000*1000*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 3 | 边台 | 1500*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 4 | 单口水龙头+水盆 |  | 套 | 1 | PP材质水槽，不锈钢感应水龙头。 |  |  |
| 5 | 单口洗眼器 |  | 套 | 1 | 主体：加厚铜质，防尘盖：P材质 |  |  |
|  | 洗涤消毒室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3500*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 2 | 三口水龙头+水盆 |  | 套 | 2 | PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。 |  |  |
| 3 | 单口洗眼器 |  | 套 | 2 | 主体：加厚铜质，防尘盖：PP材质 |  |  |
| 4 | 滴水架 |  | 套 | 2 | PP材质 |  |  |
|  | 仪器室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4450*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 2 | 转角台 | 1000*1000*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 3 | 边台 | 4070*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 4 | 三口水龙头+水盆 |  | 套 | 1 | PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。 |  |  |
| 4 | 滴水架 |  | 套 | 2 | PP材质 |  |  |
|  | 准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 2 | 三口水龙头+水盆 |  | 套 | 1 | PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。 |  |  |
| 3 | 单口洗眼器 |  | 套 | 2 | 主体：加厚铜质，防尘盖,PP材质 |  |  |
| 4 | 滴水架 |  | 套 | 2 | PP材质 |  |  |
|  | 无菌室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢台 | 1000*600*850 | 组 | 3 | 整体为1.0mm SUS 304#不锈钢材质制作，不带柜体，架体结构；台面内包抑菌板，整体焊接成型，承载性好，牢固边角打磨光滑无毛刺。美观大方，强度高，耐酸碱。 |  |  |
|  | 一更 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 换鞋凳 | 1500*400*500 | 组 | 1 | 304不锈钢制作 |  |  |
|  | 二更 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 全钢1.0mm冷扎钢板柜体，钢制一体成型拉手，带挂衣杆和1件层板，110°缓冲门铰。 |  |  |
|  | 走廊 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 紧急冲淋洗眼器 |  | 套 | 1 | 304不锈钢 |  |  |
|  | 仓库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 1500*500*1800 | 台 | 3 | 全钢拆装结构，4件层板 |  |  |
| 2 | 货架 | 2000*500*1800 | 台 | 4 | 全钢拆装结构，4件层板 |  |  |
| 3 | 货架 | 1800*500*1800 | 台 | 1 | 全钢拆装结构，4件层板 |  |  |
|  | 标准物质储存室及配置室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5450*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 2 | 三口水龙头+水盆 |  | 套 | 1 | PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。 |  |  |
| 3 | 单口洗眼器 |  | 套 | 2 | 主体：加厚铜质，防尘盖,PP材质 |  |  |
| 4 | 滴水架 |  | 套 | 2 | PP材质 |  |  |
|  | 酶标检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5450*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 2 | 三口水龙头+水盆 |  | 套 | 1 | PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。 |  |  |
| 3 | 单口洗眼器 |  | 套 | 2 | 主体：加厚铜质，防尘盖,PP材质 |  |  |
| 4 | 滴水架 |  | 套 | 2 | PP材质 |  |  |
|  | 血清室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 矮台 | 2295*750*650 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 2 | 边台 | 4500*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 3 | 转角台 | 1000*1000*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 4 | 边台 | 5050*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 5 | 单口水龙头+水盆 |  | 套 | 2 | PP材质水槽，不锈钢感应水龙头。 |  |  |
| 6 | 单口洗眼器 |  | 套 | 1 | 主体：加厚铜质，防尘盖,PP材质 |  |  |
| 4 | 滴水架 |  | 套 | 2 | PP材质 |  |  |
| 7 | 中央台 | 4250*1500*850 | 组 | 1 | 全钢落地非满箱结构，全钢1.0mm冷扎钢板柜体，实验室专用导轨，110°缓冲铰链，配塑料抽屉，一体成型钢制拉手，台面为12.7mm实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。含2电/1米。 |  |  |
| 8 | 试剂架 | 4250*300*800 | 组 | 1 | 钢制立柱，2层玻璃层板，配铝合金护栏 |  |  |
| 9 | 器皿柜 | 900*500*1800 | 台 | 1 | 全钢1.0mm冷扎钢板柜体，玻璃门结构，4件带圆孔30，50，70，100耐腐蚀材料层板，活动可调，底部pp带滴水盆。 |  |  |
|  | 样品处理室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4450*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 2 | 转角台 | 1000*1000*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 3 | 边台 | 3425*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 4 | 单口水龙头+水盆 |  | 套 | 1 | PP材质水槽，不锈钢感应水龙头。 |  |  |
| 5 | 单口洗眼器 |  | 套 | 1 | 主体：加厚铜质，防尘盖,PP材质 |  |  |
| 6 | 滴水架 |  | 套 | 1 | PP材质 |  |  |
|  | 试剂耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 试剂柜 | 900*400*1800 | 台 | 2 | 全采用8mm厚PP板制作 |  |  |
| 2 | 货架 | 1500*500*1800 | 台 | 2 | 全钢拆装结构，4件层板 |  |  |
|  | 更衣室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 900*400*1800 | 台 | 5 | 全钢1.0mm冷扎钢板柜体，钢制一体成型拉手，带挂衣杆和1件层板，110°缓冲门铰。 |  |  |
|  | 资料室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 资料柜 | 900*400*1800 | 台 | 9 | 全钢1.0mm冷扎钢板柜体，上玻璃门下掩门，带3件活动层板，SEFA级喷涂。 |  |  |
|  | 四层检测中心实验室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 制样室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5300*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 2 | 三口水龙头+水盆 |  | 套 | 1 | PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。 |  |  |
| 3 | 边台 | 4300*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 4 | 三口水龙头+水盆 |  | 套 | 1 | PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。 |  |  |
| 5 | 单口洗眼器 |  | 套 | 2 | 主体：加厚铜质，防尘盖,PP材质 |  |  |
| 6 | 滴水架 |  | 套 | 2 | PP材质 |  |  |
|  | 土壤风干 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2000*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 2 | 货架 | 2000*500*1800 | 组 | 2 | 全钢拆装结构，4件层板 |  |  |
|  | 土壤研磨 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4100*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 2 | 桌上型通风罩 | 1200*750*1500 | 组 | 1 | 全钢结构 |  |  |
| 3 | 矮台 | 1200*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
|  | 高温室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高温台 | 5300*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台，台面18mm黑金沙大理石 |  |  |
|  | 有机前处理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 1500*900*2400 | 台 | 5 | 采用模块化框架结构，采用≥20mm岩板级陶瓷。 |  |  |
| 2 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 | 全钢1.0mm冷扎钢板柜体，玻璃门结构，4件带圆孔30，50，70，100耐腐蚀材料层板，活动可调，底部pp带滴水盆。 |  |  |
| 3 | 边台 | 6000*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 4 | 三口水龙头+水盆 |  | 套 | 1 | PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。 |  |  |
| 5 | 中央台 | 5600*1500*850 | 组 | 1 | 同上中央台说明 |  |  |
| 6 | 试剂架 | 4100*300*800 | 组 | 1 | 钢制立柱，2层玻璃层板，配铝合金护栏。 |  |  |
| 7 | 三口水龙头+水盆 |  | 套 | 2 | PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。 |  |  |
| 8 | 单口洗眼器 |  | 套 | 1 | 主体：加厚铜质，防尘盖,PP材质 |  |  |
| 9 | 滴水架 |  | 套 | 3 | PP材质 |  |  |
| 10 | 矮台 | 3000*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 11 | 紧急冲淋洗眼器 |  | 套 | 1 | 304不锈钢 |  |  |
|  | 无机前处理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 1500*900*2400 | 台 | 3 | 采用模块化框架结构，采用≥20mm岩板级陶瓷。 |  |  |
| 2 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 台 | 3 | 全钢1.0mm冷扎钢板柜体，玻璃门结构，4件带圆孔30，50，70，100耐腐蚀材料层板，活动可调，底部pp带滴水盆。 |  |  |
| 3 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 全采用8mm厚PP板制作 |  |  |
| 4 | 边台 | 6150*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 5 | 三口水龙头+水盆 |  | 套 | 1 | PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。 |  |  |
| 6 | 中央台 | 4100*1500*850 | 组 | 1 | 同上中央台说明 |  |  |
| 7 | 试剂架 | 2600*300*800 | 组 | 1 | 钢制立柱，2层玻璃层板，配铝合金护栏。 |  |  |
| 8 | 三口水龙头+水盆 |  | 套 | 2 | PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。 |  |  |
| 9 | 单口洗眼器 |  | 套 | 1 | 主体：加厚铜质，防尘盖,PP材质 |  |  |
| 10 | 滴水架 |  | 套 | 3 | PP材质 |  |  |
| 11 | 紧急冲淋洗眼器 |  | 套 | 1 | 304不锈钢 |  |  |
|  | 走廊 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 紧急冲淋洗眼器 |  | 套 | 1 | 304不锈钢 |  |  |
|  | 气瓶室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气瓶柜 | 900*450*1900 | 台 | 3 | 全钢1.0mm冷扎钢板柜体，带可燃性报警器和导瓶板。 |  |  |
| 2 | 气瓶柜 | 600*450*1900 | 台 | 4 | 全钢1.0mm冷扎钢板柜体，带可燃性报警器和导瓶板。 |  |  |
|  | 原子吸收室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 4700*1000*850 | 组 | 1 | 全钢落地非满箱结构，全钢1.0mm冷扎钢板柜体，实验室专用导轨，110°缓冲铰链，配塑料抽屉，一体成型钢制拉手，台面为19mm厚物理板。带大背板，带10个插座。 |  |  |
| 2 | 仪器台 | 4700*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上仪器台，带大背板，带10个插座 |  |  |
| 3 | 原子吸收罩 | 450*450 | 只 | 3 | 304不锈钢结构，不带伸缩，带手动阀门，不喷涂。 |  |  |
|  | 液相、液质室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 4700*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上仪器台，带大背板，带10个插座。 |  |  |
| 2 | 仪器台 | 3700*800*850 | 组 | 1 | 材质说明同上仪器台，带大背板，带8个插座。 |  |  |
| 3 | 万向罩 |  | 只 | 3 | 主体：加厚铜质，防尘盖：P材质 |  |  |
|  | 操作室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4000*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
|  | 气相、气质室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 4700*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上仪器台，带大背板，带10个插座。 |  |  |
| 2 | 仪器台 | 3700*800*850 | 组 | 1 | 材质说明同上仪器台，带大背板，带8个插座。 |  |  |
| 3 | 万向罩 |  | 只 | 4 | P材质 |  |  |
|  | 操作室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4000*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
|  | 天平室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天平台（三级减震） | 900*600*850 | 台 | 5 | 全钢结构，40mm黑金沙大理石，中间开400*400的孔。 |  |  |
|  | 仪器室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4300*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 2 | 转角台 | 1000*1000*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 3 | 边台 | 2275*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 4 | 试剂架 | 4300*250*800 | 组 | 1 | 钢制立柱，2层玻璃层板，配铝合金护栏。 |  |  |
| 5 | 三口水龙头+水盆 |  | 套 | 1 | PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。 |  |  |
| 6 | 滴水架 |  | 套 | 3 | PP材质 |  |  |
|  | 样品接收室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接收台 | 2200*600*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台，含矮门 |  |  |
| 2 | 货架 | 1500*500*1800 | 台 | 1 | 全钢拆装结构，4件层板 |  |  |
|  | 种子站实验室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 仓库（铁皮房） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4950*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 2 | 三口水龙头+水盆 |  | 套 | 1 | PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。 |  |  |
| 3 | 滴水架 |  | 套 | 1 | PP材质 |  |  |
|  | 种子站实验室1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2500*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 2 | 转角台 | 1000*1000*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 3 | 边台 | 4778*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 4 | 三口水龙头+水盆 |  | 套 | 1 | PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。 |  |  |
| 5 | 中央台 | 3000*1500*850 | 组 | 1 | 同上中央台说明 |  |  |
|  | 种子站实验室2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 矮台 | 2000*750*650 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 2 | 转角台 | 1000*1000*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 3 | 边台 | 4815*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 4 | 三口水龙头+水盆 |  | 套 | 1 | PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。 |  |  |
|  | 种子站实验室3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 矮台 | 3836*750*650 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 2 | 转角台 | 1000*1000*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 3 | 边台 | 4815*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 4 | 三口水龙头+水盆 |  | 套 | 1 | PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。 |  |  |
| 5 | 中央台 | 3000*1500*850 | 组 | 1 | 同上中央台说明 |  |  |
|  | 种子站实验室4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 9620*750*850 | 组 | 1 | 材质说明同上边台 |  |  |
| 2 | 三口水龙头+水盆 |  | 套 | 1 | PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。 |  |  |
|  | 天平室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天平台（三级减震） | 900*600*850 | 台 | 4 | 全钢结构，40mm黑金沙大理石，中间开400*400的孔。 |  |  |
|  | 走廊 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池 | 400*400 | 台 | 1 | 陶瓷材质 |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手台 | 2300*600*850 | 组 | 1 | 石英石台面，柜体采用烤漆板，两个不锈钢水盆水龙头。 |  |  |
| 2 | 洗手台 | 2000*600*850 | 组 | 1 | 石英石台面，柜体采用烤漆板，1个不锈钢水盆水龙头（五层）。 |  |  |
| 3 | 热水器 |  | 台 | 2 | 80L |  |  |
| 4 | 实验椅 |  | 把 | 80 | 玻璃钢凳面，气动杆，不锈钢五星脚。 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

### 10.2供气系统清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半自动切换 | - (1)材质：316L (2)技术参数：双侧高压气瓶通过减压压力差原理，自动切换的连续型供气装置，最大输入压力3000psi(20.7mpa)，出气范围：0-250psi（0-1.7mpa）可调，适用于实验室、气体分析等高纯气体场合。 - (3)结构特点：采用特气单级式减压器，膜片阀旋钮，带开关指示窗，配置单向阀可采用汇流管具扩展性，采用墙式安装，每侧两级过滤装置（每级双层过滤网），可选配压力报警装置。 | 组 | 3 |  |  |
| 2 | 不锈钢单侧式气源阀 | (1)材质：316L (2)说明：最高输入压力20MPa,输出压力0~1.6MPa，单侧供气结构，2个阀（1个开关阀/1个吹扫阀），出气1/4”NPT（F)，含1个进气压力表、1个出气压力表。 | 组 | 4 |  |  |
| 3 | 延伸模块 | FNT4 | 套 | 4 |  |  |
| 4 | 钢瓶接头 | G5/8 | 个 | 10 |  |  |
| 5 | 钢瓶接头 | W21.8 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 钢瓶接头 | 轧兰 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 高压软管 | 1/4"NPT | 根 | 12 |  |  |
| 8 | 不锈钢外丝过滤器接头 | 1/4" | 个 | 12 |  |  |
| 9 | 不锈钢单向阀 | 316L-TF4 | 个 | 9 |  |  |
| 10 | 高压不锈钢球阀 | 3/8"，3000PSI | 个 | 8 |  |  |
| 11 | 阻火器 | FNT4 | 个 | 5 |  |  |
| 12 | 转接头 | MC-TF6-NT4 | 个 | 16 |  |  |
| 13 | 转接头 | MC-TF4-NT4 | 个 | 18 |  |  |
| 14 | 终端二级调压阀组 | （1）材质:316L （2）膜片式减压器,输出压力稳定,适用于实验室气体分析仪、高纯气体、腐蚀性气体场合。 （3）结构特点:采用特气单级式减压器,母体与膜片采用硬密封形式,母体螺纹:1/4”NPT(F),内部结构易吹扫,内设双层过滤网,可采用面板或墙式安装,含3/8"不锈钢低压球阀、轴向压力表、1/4"不锈钢转换接头。 | 组 | 4 |  |  |
| 15 | 终端二级调压阀组 | （1）材质:316L （2）膜片式减压器,输出压力稳定,适用于实验室气体分析仪、高纯气体、腐蚀性气体场合。 （3）结构特点:采用特气单级式减压器,母体与膜片采用硬密封形式,母体螺纹:1/4”NPT(F),内部结构易吹扫用面板或墙式安装,含1/4"不锈钢低压球阀、轴向压力表、1/4"不锈钢转换接头。 | 组 | 18 |  |  |
| 16 | 终端转换接头 | 316L | 个 | 22 |  |  |
| 17 | 气体侦测探头 | 测O2 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 气体侦测探头 | 测CH4 | 个 | 2 |  |  |
| 19 | 气体侦测探头 | 测C2H2 | 个 | 2 |  |  |
| 20 | 气体压力传感器 | 非防爆 | 支 | 8 |  |  |
| 21 | 气体压力传感器 | 防爆 | 支 | 2 |  |  |
| 22 | 泄漏低压报警控制箱 | 1、10寸触摸屏显示、全中文指示、可任意编辑项目总名称和压力变送器安装位置。 2、20通道4-20毫安输入,量程、低限、高限报警点任意设置。 - 3、可实现压力和气体泄露报警器、温度等多参数混接。 - 4、具有设备故障、数据报警等两种人声语音提示音,压力报警为自动复位,气体报警需人工复位。 - 5、具有内置4组报警接点输出控制功能,可绑定任意通道实现联动功能。(接风机、电磁阀等)。 - 6、具有报警、故障、开关机记录存储查阅功能,每种信息最多10000条,掉电不丢失。 - 7、设有密码、防止误操作。 - 8、标准Modbus/RTU协议。 | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 低压不锈钢管 | (1)316L-BA级不锈钢无缝钢管(氩弧焊) ，1/4外径6.35mm*壁厚0.89mm； - (2)管道脱脂； - (3)管道系统吹扫； - (4)管道压力试验； - (5)管道压力试验。 | m | 123 |  |  |
| 24 | 低压不锈钢管 | (1)316L-BA级不锈钢无缝钢管(氩弧焊) ，TP316L材质BA级不锈钢洁净管，3/8外径9.53mm*壁厚0.89mm； - (2)管道脱脂； - (3)管道系统吹扫； - (4)管道压力试验； - (5)管道压力试验。 | m | 29 |  |  |
| 25 | 低压不锈钢管件 | - (1)不锈钢焊接三通 316L，3/8"； - (2)材质：316LBA级，连接方式：焊接。 | 个 | 3 |  |  |
| 26 | 低压不锈钢管件 | - (1)不锈钢焊接三通 316L，1/4"； - (2)材质：316LBA级，连接方式：焊接。 | 个 | 9 |  |  |
| 27 | 低压不锈钢管件 | - (1)不锈钢焊接变径三通 316L，3/8"*1/4"*3/8"； - (2)材质：316LBA级。 | 个 | 1 |  |  |
| 28 | 低压不锈钢管件 | - (1)不锈钢焊接大小头 316L，3/8"*1/4"； - (2)材质：316LBA级。 | 个 | 7 |  |  |
| 29 | 低压不锈钢管件 | - (1)不锈钢卡套三通 1/4； - (2)材质：316LBA级。 | 个 | 9 |  |  |
| 30 | 配线 | (1)工芯铜芯2×1mm电缆线。 | m | 43.000 |  |  |
| 31 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 43.000 |  |  |
| 32 | 管夹 | (1)管卡 3/8氧化处理； (2)固定不锈钢管路，按1个/1m配置。 | 个 | 30.000 |  |  |
| 33 | 导轨 | (1)铝合金 管卡 1/4氧化处理。 | m | 124.000 |  |  |
| 34 | 管道支架 | (1)钢瓶固定架 ABS专用材质。 | 个 | 12.000 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：

- 1、暂估价225万元，包括实验室台柜工程165万元、工艺气路系统60万元。

2、报价人须对总价及项目暂估价清单做出报价（暂估价清单固定总价报价），采用统一下浮率（即单价与总价同一下浮率）结算，供应商所报总价包含自主报价部分和不可竞争部分（本项目暂列金额、暂估价、安全文明施工费为不可竞争费用，报价不得下调。），供应商应充分考虑报价包含的不可竞争部分。供应商在首次报价时，须在响应文件“详细报价书”中提供本大点的第10点“暂估价清单”分项价格明细，暂估价清单采取固定总价报价，即暂估价清单合计金额为固定225万元【10.1实验台柜清单（实验室台柜工程）+10.2供气系统清单（工艺气路系统）=225万】，不做下浮；供应商无须提供工程量清单（除暂估价外）明细报价。

- 3、暂估价竣工结算：供应商首次报价*（1－成交供应商报价下浮率）。